?

* A l’œil nu :

Observation à la taille réelle (x1)

* A la loupe binoculaire :

- Le grossissement se calcule en multipliant le chiffre indiqué sur l’objectif par celui qui est indiqué sur l’oculaire.

- JE PENSE A RANGER MON MATERIEL EN FIN D’UTILISATION ET A REMPLIR LA FICHE DE SUIVI DE L’APPAREIL.

* Au microscope optique :

- Il permet d’observer des objets très fins.

- Il peut  donner une image très agrandie.

- (X40), (X 100), (X 400) etc…  selon les appareils.

Photographie légendée de l’appareil

- Le grossissement se calcule en multipliant le chiffre indiqué sur l’objectif par celui qui est indiqué sur l’oculaire.

- JE PENSE A RANGER MON MATERIEL EN FIN D’UTILISATION ET A REMPLIR LA FICHE DE SUIVI DE L’APPAREIL.

* Au microscope optique :

- Il permet d’observer des objets très fins.

- Il peut  donner une image très agrandie.

- (X40), (X 100), (X 400) etc…  selon les appareils.

Photographie légendée de l’appareil

- Le grossissement se calcule en multipliant le chiffre indiqué sur l’objectif par celui qui est indiqué sur l’oculaire.

- JE PENSE A RANGER MON MATERIEL EN FIN D’UTILISATION ET A REMPLIR LA FICHE DE SUIVI DE L’APPAREIL.

# Text boxes

Objectif(s)

Oculaire

Objectif

Platine

Valet

Diaphragme

Source

lumineuse

Interrupteur de l’éclairage

Les étapes à suivre pour réaliser une observation :

- Je place le microscope de façon à ce que la colonne soit vers moi.

- J’utilise toujours le plus petit objectif en premier.

- J’allume la lampe (dans l’oculaire, je dois observer un cercle bien blanc, pas trop éblouissant : utiliser le variateur d’intensité lumineuse).

- Je place la lame de verre sous les valets, lamelle sur le dessus.

- Je centre bien l’échantillon à observer.

- En regardant ce que je fais, je monte au maximum la platine grâce à la grosse vis de mise au point (vis macrométrique).

- Je regarde dans l’oculaire, je redescends doucement la platine grâce à la vis macrométrique, jusqu’à obtenir une image de bonne qualité.

- J’utilise la petite vis (vis micrométrique) pour affiner encore la mise au point.

- Si j’ai une image nette et que je veux l’agrandir davantage, j’utilise l’objectif suivant, sans relever le dispositif.

- J’effectue alors la mise au point à l’aide de la vis micrométrique seulement.

Elle permet d’observer des objets épais.

Elle donne une image agrandie et en relief. (X10), jusqu’à (X50), selon les appareils

- (x20 pour les loupes du collège).

* A la loupe à main :

Grossissement (x2)

Fiche n°    : comment observer ?

Colonne

Vis macrométrique

(mise au point)

Vis micrométrique (mise au point fine)

Variateur d’intensité lumineuse

Les étapes à suivre pour réaliser une observation :

- Je place le microscope de façon à ce que la colonne soit vers moi.

- J’utilise toujours le plus petit objectif en premier.

- J’allume la lampe (dans l’oculaire, je dois observer un cercle bien blanc, pas trop éblouissant : utiliser le variateur d’intensité lumineuse).

- Je place la lame de verre sous les valets, lamelle sur le dessus.

- Je centre bien l’échantillon à observer.

- En regardant ce que je fais, je monte au maximum la platine grâce à la grosse vis de mise au point (vis macrométrique).

- Je regarde dans l’oculaire, je redescends doucement la platine grâce à la vis macrométrique, jusqu’à obtenir une image de bonne qualité.

- J’utilise la petite vis (vis micrométrique) pour affiner encore la mise au point.

- Si j’ai une image nette et que je veux l’agrandir davantage, j’utilise l’objectif suivant, sans relever le dispositif.

- J’effectue alors la mise au point à l’aide de la vis micrométrique seulement.

Colonne

Vis de blocage vertical

Interrupteur

Valet

Platine à fond blanc ou noir

Dessin légendé de l’appareil

Les étapes à suivre pour réaliser une observation :

- Si l’ensemble optique est tout en bas de la colonne, je desserre la vis de blocage vertical avec précaution, je remonte l’ensemble optique et je resserre correctement la vis de blocage vertical.

- Je place l’appareil colonne vers moi.

- Je branche l’appareil.

- Je place un échantillon sombre sur un fond blanc et un échantillon clair sur un fond noir.

- Je le centre sous l’objectif.

- J’allume la lampe.

- Je règle l’écartement des oculaires en les faisant pivoter sur le côté.

- Je regarde uniquement dans l’oculaire non réglable et je déplace l’ensemble optique avec la vis de mise au point.

- Je regarde avec les deux yeux (pour avoir l’image en relief) et je fais la mise au point en tournant la vis de mise au point de l’oculaire réglable.